## 空气能热水屋面项目报价单
内科楼热水设备采购项目询价表
空气能热泵设备配置
序号 | 项目名称 | 分项名称、规格、类型 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计 | 备注说明
A-1 | 空气能热泵主机 | (380v)5P 出水温度：35～55ºC 额定功率： 额定制热量: | 台 | 1
A-2 | 空气能热泵主机控制仪 | 工艺：主机内置电源、断电记忆 | 套 | 1
A-3 | 空气能水泵 |  | 个 | 1
A-4 | 空气能主机与保温水箱连接器 | 一拖二热水分流处理器 | 套 | 1
A-5 | 空气能热泵主机特制不锈钢机架 |  | 项 | 1
A | 分项合计
保温水箱配置
序号 | 项目名称 | 分项名称、规格、类型 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计 | 备注说明
B-1 | 保温水箱 | 容量：3000L或以上 内胆 :0.6mmSUS304食品级不锈钢板±15C 保温 :聚氨酯发泡保温，厚50mm | 个 | 2
B-2 | 保温水箱不锈钢扒梯 |  | 套 | 2
B-3 | 不锈钢水箱基础 |  | 套 | 2
B | 分项合计
循环水泵配置
序号 | 项目名称 | 分项名称、规格、类型 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计 | 备注说明
C-2 | 热水增压变频泵站 (全不锈钢多级离心泵、热水型) | 高温热水泵、功率550W或以上、流量3.8立方或以上、扬程15米、含基础避震垫及制作防雨罩 | 台 | 1
C | 分项合计
控制电箱配置
序号 | 项目名称 | 分项名称、规格、类型 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计 | 备注说明
D-1 | 热水系统电控箱 | 规格： 功能：循环控制，水箱温度、管路回水、、断电记忆、主机水泵独立电源通断 电气元件：选用人民低压、碧河等优质品牌 | 套 | 1
D | 分项合计
屋面其它五金材料配置
序号 | 项目名称 | 分项名称、规格、类型 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计 | 备注说明
E-1 | 管道阀门 | 规格:DN15～DN32 类型：PPR、闸阀（联塑） 钢芯球阀（联深）、铁质、蝶阀（浙江） | 批 | 1
E-2 | 总电箱到热水控制箱主电源线 | 6m2 | 米 | 336
E-3 | 控制箱到主机连接线 | 4M2 | 米 | 88
E-4 | 控制箱到电机连接线 | 2.5M2 | 米 | 30
E-5 | 户外线槽桥架 | 5MM*5*1.0 | 米 | 77
E-6 | 不锈钢消声止回阀 | DN40 | 个 | 1
E-7 | 热水管 | PPR/pvc双层聚氨酯发泡保温管40/75 | 米 | 42
E-8 | 信号控制线 | 带屏蔽 | 米 | 48
E-9 | 排气阀、Y型过滤阀 | DN25～DN32、黄铜铜板式、通径 | 批 | 1
E-10 | 其它五金材料配置 | 螺丝吊码角钢玻璃胶等 | 批 | 1
E | 分项合计