加装视频监控摄像机采购需求书

- 采购项目基本信息

项目名称：加装视频监控摄像机

采购方式：院内询价

交货时间：签订合同后10日内完成

采购预算：39800元

项目地点：仲恺高新区人民医院

二、采购项目需求清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 预算价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加装视频监控摄像机 | 1 | 项 | 39800 |  |

三、采购项目技术参数及要求

| 一、胃镜室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数及配置要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |
| 1 | 网络高清摄像头 | 枪式网络摄像机，≥200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；支持背光补偿，强光抑制；支持海康平台； | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 2 | 4路硬盘录像机 | 桌面式4路网络硬盘录像机视频接入，输入带宽≥40Mbps；输出带宽≥80Mbps；预览分屏1/2/4画面；支持全局热备盘；支持智能应用；满足接入现有海康威视视频监控管理平台 | 1 | 台 | 950 | 950 |
| 3 | 2TB监控硬盘 | 不低于2TB容量，≥3.5英寸 SATA 3.0接口，≥7200RPM；单硬盘支持不低于4个摄像头的高清流；24×7全天候高效稳定运行 | 1 | 块 | 900 | 900 |
| 4 | 27寸挂壁监视器 | 不低于27寸；物理分辨率1920*1080；背光源类型E-LED；对比度≥4000：1；刷新率≥60 Hz；视频信号HDMI, VGA , DVI、 AUDIO IN 、AUDIO OUT；内置扬声器 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 5 | 4口千兆POE交换机 | 4口高功率POE交换机；最大250米远距离POE传输；支持“以太网口+光口”；支持端口限速以及流限速功能；支持Web网管；并且支持SSH2.0； | 1 | 台 | 350 | 350 |
| 6 | 9U机柜 | 9U壁挂式标准机柜，带散热器 | 1 | 台 | 700 | 700 |
| 二、内科 |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | 网络高清摄像头 | 半球网络摄像机，≥200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；支持背光补偿，强光抑制；支持海康平台； | 4 | 个 | 500 | 2000 |
| 8 | 4路硬盘录像机 | 桌面式4路网络硬盘录像机视频接入，输入带宽≥40Mbps；输出带宽≥80Mbps；预览分屏1/2/4画面；支持全局热备盘；支持智能应用；满足接入现有海康威视视频监控管理平台 | 1 | 台 | 950 | 950 |
| 9 | 2TB监控硬盘 | 不低于2TB容量，≥3.5英寸 SATA 3.0接口，≥7200RPM；单硬盘支持不低于4个摄像头的高清流；24×7全天候高效稳定运行 | 1 | 块 | 900 | 900 |
| 10 | 32寸电视机 | 32英寸高清电视机；环绕立体声；智能投屏；液晶屏 | 1 | 台 | 1150 | 1150 |
| 11 | 4口千兆POE交换机 | 4口高功率POE交换机；最大250米远距离POE传输；支持“以太网口+光口”；支持端口限速以及流限速功能；支持Web网管；并且支持SSH2.0； | 1 | 台 | 350 | 350 |
| 三、急诊科 |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | 8口千兆POE交换机 | 8口千兆POE交换机；支持异常PoE自动重启，快速恢复；4KV防雷 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 13 | 网络高清摄像头 | 半球网络摄像机，≥200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；支持背光补偿，强光抑制；支持海康平台； | 1 | 个 | 500 | 500 |
| 四、惠新派出所体检站 |  |  |  |  |  | 0 |
| 14 | 网络高清摄像头 | 半球网络摄像机，≥200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；支持背光补偿，强光抑制；支持海康平台； | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 15 | 8口千兆POE交换机 | 8口千兆POE交换机；支持异常PoE自动重启，快速恢复；4KV防雷 | 1 | 台 | 900 | 900 |
| 五、医疗垃圾处理中心 |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | 网络高清摄像头 | 枪式网络摄像机，≥200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；支持背光补偿，强光抑制；支持海康平台； | 3 | 台 | 500 | 1500 |
| 17 | 4口千兆POE交换机 | 4口高功率POE交换机；最大250米远距离POE传输；支持“以太网口+光口”；支持端口限速以及流限速功能；支持Web网管；并且支持SSH2.0； | 1 | 个 | 350 | 350 |
| 六、中西药房发药窗口 |  |  |  |  |  | 0 |
| 18 | 网络高清变焦摄像机 | 400万高清红外夜视POE网线供电室内室外语音对讲网络球机；支持定时 一键巡；；数字宽动态平衡；支持16倍数字变倍 | 3 | 台 | 1000 | 3000 |
| 七、手术室 |  |  |  |  |  | 0 |
| 19 | 网络高清摄像头 | 半球网络摄像机，≥200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；支持背光补偿，强光抑制；支持海康平台； | 3 | 台 | 500 | 1500 |
| 20 | 8路硬盘录像机 | 8路网络硬盘录像机视频接入，输入带宽≥40Mbps；输出带宽≥80Mbps；预览分屏1/2/4画面；支持全局热备盘；支持智能应用；满足接入现有海康威视视频监控管理平台 | 1 | 台 | 1650 | 1650 |
| 21 | 4T监控硬盘 | 不低于4TB容量，≥3.5英寸 SATA 3.0接口，≥7200RPM；单硬盘支持不低于8个摄像头的高清流；24×7全天候高效稳定运行 | 1 | 块 | 1200 | 1200 |
| 22 | 8口千兆POE交换机 | 8口千兆POE交换机；支持异常PoE自动重启，快速恢复；4KV防雷 | 1 | 台 | 900 | 900 |
| 23 | 6U机柜 | 6U壁挂式标准机柜，带散热器 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 八、信息部 |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | 网络高清摄像头 | 半球网络摄像机，≥200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；支持背光补偿，强光抑制；支持海康平台； | 5 | 台 | 500 | 2500 |
| 25 | 16口千兆POE交换机 | 16口千兆POE交换机；支持异常PoE自动重启，快速恢复；4KV防雷 | 1 | 台 | 1740 | 1740 |
| 九、辅材及安装 |  |  |  |  |  | 0 |
| 26 | 六类非屏蔽网线 | 在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽；支持千兆以太网应用，以及传输速率≥2.4Gbps的局域网协议 | 4 | 箱 | 1100 | 4400 |
| 27 | 辅材 | 包括线槽线管、摄像头支架、挂壁支架、排插插座、水晶头、视频数据线、扎带、五金配件等所有与项目相关的辅材 | 1 | 批 | 2910 | 2910 |
| 28 | 施工及安装调试 | 以上施工所产生的交通运输、人工费、安装调试等，需按采购人要求接入现有视频监控平台 | 1 | 项 | 4800 | 4800 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 39800 |

四、采购项目商务要求

（一）报价要求：

本次报价为响应供应商参与本项目报价的所有费用以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用。

响应供应商参与本项目报价需满足拟采购的标的及其所有技术、商务要求，不能满足的报价无效。

报价以人民币为货币单位。

（二）交货时间：

签订合同后，成交供应商应立即安排实施项目，10个日历日内完成项目建设，并交付给采购人使用。

（三）验收要求：

1.成交供应商所提供软件和硬件的功能配置及参数必须完全符合本合同的参数。质量符合国家、行业有关标准。

2.验收应在双方共同参与下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。

3.成交供应商保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，成交供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.质保期为验收合格之日起一年。

（四）付款方式：

项目完成并通过验收后，采购人一次性支付合同总额。

成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

支付方式为银行转账支付。

（五）违约责任：

1.乙方提供的货物和服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的金额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付款项的，甲方向乙方支付本合同总价5%的违约金。

4.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。