追溯码扫描设备采购需求书

- 采购项目基本信息

项目名称：追溯码扫描设备采购

采购方式：院内询价

交货时间：签订合同后5日内完成供货

采购预算：30000元

项目地点：仲恺高新区人民医院

二、采购项目需求清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 预算价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 追溯码扫描设备 | 6 | 台 | 30000 |  |

三、采购项目技术参数及要求

1. 支持一次性批量多码识读，单次最大可识读≥60个条码. 能快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，并且能智能去除重复药监码，识读高效稳定;

2. 支持一维码、二维码、DM药品追溯码、医疗器械UDI码等不同码制；

3. 主处理器≥8核心2.2G；协处理器≥800MHz ；视觉处理器≥6TOPS NPU；

4.触发模式：无光模式，常亮或者自感应模式，不受其他进入的无码物品干扰；

5.支持网页调试等，即插即用，无需安装调试工具；

6. 支持操作系统：Windows系统、linux系统、MAC、安卓、国产化系统等；

7.提示方式：指示灯、喇叭、语音播报，音量可调节;

8.通讯接口：USB、 RS232、以太网接口；

9.扫描头≥IP65安全级别，提供安全检测报告或产品认证证书；

10.提供二次开发包，支持后续升级，免费对接开发。

11.质保期：设备保修期按厂家标准保修三年。

四、采购项目商务要求

（一）报价要求：

本次报价为响应供应商参与本项目报价的所有费用以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用。

响应供应商参与本项目报价需满足拟采购的标的及其所有技术、商务要求，不能满足的报价无效。

报价以人民币为货币单位。

（二）交货时间：

签订合同后，成交供应商应立即安排实施项目，5个日历日内完成供货，并交付给采购人使用。

（三）验收要求：

1.成交供应商所提供软件和硬件的功能配置及参数必须完全符合本合同的参数。质量符合国家、行业有关标准。

2.验收应在双方共同参与下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。验收合格之日起计算质保期。

3.成交供应商保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，成交供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）付款方式：

项目完成并通过验收后，采购人一次性支付合同总额。

成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

支付方式为银行转账支付。

（五）违约责任：

1.乙方提供的货物和服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的金额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付款项的，甲方向乙方支付本合同总价5%的违约金。

4.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。