项目业主采购需求书

|  | 类别 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 惠州仲恺高新区人民医院放射卫生技术服务采购需求书。 |
| 2 | 项目业主情况 | 项目业主名称：惠州仲恺高新区人民医院。 地址：惠州市仲恺高新区陈江街道曙光路一号。 联系电话：0752-7801125。 联系人：刘先生。 |
| 3 | 中介服务名称 | 放射卫生技术服务 |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求 | 1、具有放射卫生技术服务机构资质证书 2、与本项目无利害关系，不存在需要回避的机构。 3、无违反法律法规、行业管理规定的不良从业记录。 |
| 5 | 服务内容和服务要求 | 1、项目基本情况：惠州仲恺高新区人民医院为保障放射性设备合规安全使用，需对放射性设备进行设备质量控制及工作场所防护检测。 2、服务内容：共计八台放射性设备需进行设备质量控制及工作场所防护检测，其中两台CT、四台DR、一台口腔全景机、一台C臂机。 3、服务要求：合同签订后，按甲方要求的时间内对放射性设备进行检测。 4、服务方式：到院现场服务 5、售后服务：若服务不合格，乙方须在7个工作日内完成整改；如因设备故障或场所防护老化等原因导致检测未能完成，乙方需配合甲方进行再次检测，直至甲方完成整改，且不得收取二次费用。 |
| 6 | 合同履行地点和方式 | 1、履行地点：惠州仲恺高新区人民医院现场。 2、履行方式：乙方派员到甲方现场服务。 |
| 7 | 公开选取方式和计价标准 | 1、公开选取方式：方案择优选取。 2、报价方式：报总价。 3、计价标准：按照项目实际情况填写。 |
| 8 | 服务时间 | 服务期为12个月，自合同生效之日起计算。 |
| 9 | 验收 | 1、验收时间：服务完成后验收。 2、验收程序：甲方对证书、报告等成果自行验收。 3、验收标准：符合国家标准。 4、验收不合格处理：乙方在7个工作日内整改合格；逾期未整改按违约责任处理。 |
| 10 | 结算方式 | 完成放射诊疗项目职业病危害放射防护服务并通过验收，且收到全额发票后，以转账汇款的方式，3个月内内支付技术服务费总额的100%。 |
| 11 | 违约责任 | 1、乙方服务不符合要求，应在7个工作日内整改合格。 2、其他违约情形按《中华人民共和国民法典》承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等责任。 |
| 12 | 补充合同和 解决争议方式 | 1、合同未尽事宜，双方协商一致可签订补充合同，补充合同不得与《中华人民共和国民法典》及广东省网上中介服务超市管理制度抵触。 2、争议解决：协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。 |
| 13 | 备注 | 1、若监督管理部门有合同范本，按范本签订；无范本则依据《中华人民共和国民法典》拟定。 2、合同实质性内容须与采购公告、采购结果一致。 3、合同变更、终止按《中华人民共和国民法典》及相关规定执行。 |

惠州仲恺高新区人民医院

2026年7月10日