## 信息化设备拆装清单
惠州仲恺高新区人民医院第一期信息化设备拆除打包安装清单
序号 | 项目名称 | 所在位置 | 使用部门 | 服务内容 | 单位 | 数量
1 | 办公设备 | 体检楼 | 体检中心 | 办公设备约550台，含拆除、打包、安装调试服务。 | 项 | 1
120急救指挥中心
|  | 3号楼 | 住院内科
住院外科
重症ICU
|  | 9号楼 | 行政科室、血透室、儿保科、妇保科、药库
2 | 会议室及LED屏拆除 （不含安装） | 9号楼侧楼 | 多功能会议室 | 彩色屏约13.1平方、标题屏约5.8平方； | 项 | 1
多媒体设备1套
|  |  | 医保科 | 彩色屏约6平方
|  | 9号楼 | 404会议室 | 404会议室彩色屏约4平方+多媒体设备
|  | 体检中心 | 体检中心 | 彩色屏2块约15平方
3 | 120机房及网络设备 | 120中心机房 | 120急救指挥中心 | 120中心机房、服务器、调度台等设备 | 项 | 1
|  | 9号楼 | 行政 | 9号楼各楼层网络机柜、楼层交换机等设备
4 | 监控门禁设备 | 9号楼 | 行政 | 监控录像机、交换机、摄像机、门禁等设备 | 项 | 1
|  | 体检楼 | 体检中心及120
|  | 3号楼 | 重症ICU
5 | 不间断电源UPS | 3号楼 | 重症ICU | UPS设备主机、蓄电池组 | 项 | 1
备注 | 含配件 |  |  | 办公设备使用的电源线、视频线、数据线、网络跳线等安装所需配件 | 项 | 1
| 含包装材料 |  |  | 含纸箱、气泡膜、胶纸等材料。 | 项 | 1

## 医疗设备拆装清单
惠州仲恺高新区人民医院第一期医疗设备拆装调试清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 使用科室 | 数量
1 | 021003-3221104-000001 | 多层螺旋CT（X射线计算机体层摄影设备） | UCT530 | 联影 | 体检中心 | 1
2 | 021003-3221699-000005 | 数字化X射线动态DR摄像系统 | DT570 | 安健 | 体检中心 | 1
3 | 021003-A02322800-000021 | 空气消毒机 | YKX-B-1000 | 肯格王 | 血透室 | 7
4 | 021003-A02322800-000025 | 空气消毒机 | YKX-B-1000 | 肯格王 | 重症ICU | 6
5 | 021003-A02322500-000032 | 干湿分离吊桥(吊桥) | M9 | 科曼 | 重症ICU | 9
6 | 021003-3220305-000127 | 病人中央监护系统 (1拖10)(中央监护系统+病人监护仪） | MFM-CMS+iM80 | 理邦 | 外二科 | 1
7 | 021003-3220101-000018 | 手术辅助照明灯 | LED2000 |  | 住院外一科 | 1
8 | 021003-A02322100-000020 | 血液透析水处理系统 (血液透析和相关治疗用 | CNKDW-2400 | 康德威 | 血透室 | 1
9 | 021003-A02322100-000018 | 集中供液A系统 | KCDS-350S | 康盛生物 | 血透室 | 1
备注 : 1、联影 CT-UCT530 ：包含拆装、调试测试.
2、安健 DR-DT570DR ：含拆装.调试及验收.
3、肯格王空气消毒机：仅拆机、重装接线，无复杂校准.
4、科曼干湿分离吊桥 M9：含吊顶承重复检 、气体管路打压检漏 、强弱电布线、平衡调试.
5、手术辅助 LED 照明灯：仅拆装、固定、光路简单校准.
6、理邦中央监护系统 (一拖十)MFM-CMS+iM80 ：旁机、网线布线、网络组网、数据同步调试.
7、康德威透析水处理 CNKDW-2400：测、含管路拆装（管路耗材另计）树脂更换、RO膜冲洗、水质检测、整机消毒.
8、集中供液A系统：含拆装、检测.